Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) 
и комплексов (видов) работ

Выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по ул. Комсомольской на участке от ул. Калинина до ул. Дзержинского.

| № п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 «Капитальный ремонт контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по ул. Комсомольской на участке от ул. Калинина до ул. Дзержинского» |  |  |  |  |
| 1 | п.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0516 |
| 2 | п.2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0373 |
| 3 | п.3 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 | 0,1325 |
| 4 | п.4 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 13,52 |
| 5 | п.5 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,2867 |
| 6 | п.6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм (8мм) | т | 0,1368 |
| 7 | п.7 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 18 мм | т | 0,096 |
| 8 | п.8 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0,0539 |
| 9 | п.9 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | т | 4,0668 |
| 10 | п.10 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 4,0668 |
| 11 | п.11 | Демонтаж поперечины из троса, длина: до 60 м (40м) | шт | 40 |
| 12 | п.12 | Демонтаж элементов системы из троса с изоляцией, длина: до 60 м (60м) | шт. | 40 |
| 13 | п. 13 | Демонтаж анкеровки средней контактного провода троллейбуса | шт. | 80 |
| 14 | п. 14 | Демонтаж стрелки автоматической | шт. | 1 |
| 15 | п. 15 | Демонтаж стрелки сходной | шт. | 1 |
| 16 | п. 16 | Демонтаж узла подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне | узел | 10 |
| 17 | п. 17 | Демонтаж узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 32 |
| 18 | п.18 | Монтаж поперечины из троса, длина: до 60 м (40м) | шт. | 40 |
| 19 | п. 19 | Монтаж элементов системы из троса с изоляцией, длина: до 60 м (60м) | шт. | 40 |
| 20 | п. 20 | Монтаж анкеровки средней контактного провода троллейбуса | шт. | 80 |
| 21 | п. 21 | Монтаж стрелки автоматической | шт. | 1 |
| 22 | п. 22 | Монтаж стрелки сходной | шт. | 1 |
| 23 | п. 23 | Монтаж узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 32 |
| 24 | п. 24 | Монтаж узла подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне | узел | 10 |
| Материалы |  |  |  |  |
| 25 | п. 25 | Провод (тросс) ПС-35 Д7,5 оцин | км | 4 |
| 26 | п. 26 | Зажим ЗКК(для тросса) НЭ 013.00.00.00В | шт. | 60 |
| 27 | п. 27 | Зажим ЗПВ-2 НЭ 206.00.00.00 | шт. | 80 |
| 28 | п. 28 | Изолятор ИКП НЭ 010.00.00.00 | шт. | 80 |
| 29 | п. 29 | Изолятор И-1,2 НЭ 017.00.00.00А | шт. | 62 |
| 30 | п. 30 | Планка распорная НЭ 341.00.00.00 | шт. | 10 |
| 31 | п. 31 | Муфта МНЗ-300 НЭ 421.00.00.00 | шт. | 60 |
| 32 | п. 32 | Кронштейн КТП-4 Д-60 732.03.000А СБ | шт. | 5 |
| 33 | п. 33 | Держатель кривой КД 25/45 727.00.000 | шт. | 6 |
| 34 | п. 34 | Стрелка СТУ-5НЭ НЭ 333.00.00.00 | шт. | 1 |
| 35 | п. 35 | Стрелка СТС-5НЭ НЭ 393.00.00.00 | шт. | 1 |
| 36 | п. 36 | Узел подвешивания продольнонесущего тросса на гибкой поперечине НЭ 328.00.00.00 | шт. | 32 |
| 37 | п. 37 | Изолятор ИП-2 НЭ 064.00.00.00 | шт. | 30 |
| 38 | п. 38 | Хомут Д-60 30.40.00-03 | шт. | 10 |
| 39 | п. 39 | Хомут консоли кронштейна 731.01.300В | шт. | 5 |
| 40 | п. 40 | Хомут консоли Д-377 731.01.300А-10 | шт. | 5 |
| 41 | п. 41 | Хомут опоры Д-377 13.00.00-10 | шт. | 14 |
| 42 | п. 42 | Узел подвешивания продольно несущего троса к кронштейну Д-60 НЭ 354.00.00.00 | шт. | 10 |