ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

Выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по ул. Комсомольской на участке от ул. Калинина до ул. Дзержинского

| N п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб. | Страна происхождения оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 «Капитальный ремонт контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по ул. Комсомольской на участке от ул. Калинина до ул. Дзержинского» |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000м3 | 0,0516 | 55348,26 | 2855,97 |  |  |
| 2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000м3 | 0,0373 | 16630,29 | 620,31 |  |  |
| 3 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 | 0,1325 | 416280,68 | 55157,19 |  |  |
| 4 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 13,52 | 5966,43 | 80666,13 |  |  |
| 5 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,2867 | 12265,75 | 3516,59 |  |  |
| 6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм (8мм) | т | 0,1368 | 64382,45 | 8807,52 |  |  |
| 7 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 18 мм | т | 0,096 | 55943,40 | 5370,57 |  |  |
| 8 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0,0539 | 58870,88 | 3173,14 |  |  |
| 9 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | т | 4,0668 | 33377,62 | 135740,09 |  |  |
| 10 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 4,0668 | 130545,72 | 530903,33 |  |  |
| Раздел 2 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж поперечины из троса, длина: до 60 м (40м) | шт. | 40 | 920,55 | 36821,90 |  |  |
| 12 | Демонтаж элементов системы из троса с изоляцией, длина: до 60 м (60м) | шт. | 40 | 753,53 | 30141,23 |  |  |
| 13 | Демонтаж анкеровки средней контактного провода троллейбуса | шт. | 80 | 718,44 | 57475,27 |  |  |
| 14 | Демонтаж стрелки автоматической | шт. | 1 | 3432,74 | 3432,74 |  |  |
| 15 | Демонтаж стрелки сходной | шт. | 1 | 4288,75 | 4288,75 |  |  |
| 16 | Демонтаж узла подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне | узел | 10 | 608,40 | 6083,96 |  |  |
| 17 | Демонтаж узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 32 | 461,06 | 14753,82 |  |  |
| Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж поперечины из троса, длина: до 60 м (40м) | шт. | 40 | 3068,49 | 122739,66 |  |  |
| 19 | Монтаж элементов системы из троса с изоляцией, длина: до 60 м (60м) | шт. | 40 | 2511,77 | 100470,72 |  |  |
| 20 | Монтаж анкеровки средней контактного провода троллейбуса | шт. | 80 | 2394,80 | 191584,16 |  |  |
| 21 | Монтаж стрелки автоматической | шт. | 1 | 11442,38 | 11442,38 |  |  |
| 22 | Монтаж стрелки сходной | шт. | 1 | 14295,79 | 14295,79 |  |  |
| 23 | Монтаж узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 32 | 1536,86 | 49179,44 |  |  |
| 24 | Монтаж узла подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне | узел | 10 | 2027,99 | 20279,88 |  |  |
| Раздел 4. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Провод (тросс) ПС-35 Д7,5 оцин | км | 4 | 46565,00 | 186260,00 |  |  |
| 26 | Зажим ЗКК(для тросса) НЭ 013.00.00.00В | шт. | 60 | 923,68 | 55420,80 |  |  |
| 27 | Зажим ЗПВ-2 НЭ 206.00.00.00 | шт. | 80 | 1326,18 | 106094,40 |  |  |
| 28 | Изолятор ИКП НЭ 010.00.00.00 | шт. | 80 | 733,83 | 58706,40 |  |  |
| 29 | Изолятор И-1,2 НЭ 017.00.00.00А | шт. | 62 | 1454,44 | 90175,28 |  |  |
| 30 | Планка распорная НЭ 341.00.00.00 | шт. | 10 | 3626,37 | 36263,70 |  |  |
| 31 | Муфта МНЗ-300 НЭ 421.00.00.00 | шт. | 60 | 2887,78 | 173266,80 |  |  |
| 32 | Кронштейн КТП-4 Д-60 732.03.000А СБ | шт. | 5 | 19704,85 | 98524,25 |  |  |
| 33 | Держатель кривой КД 25/45 727.00.000 | шт. | 6 | 13446,86 | 80681,16 |  |  |
| 34 | Стрелка СТУ-5НЭ НЭ 333.00.00.00 | шт. | 1 | 128134,68 | 128134,68 |  |  |
| 35 | Стрелка СТС-5НЭ НЭ 393.00.00.00 | шт. | 1 | 87416,26 | 87416,26 |  |  |
| 36 | Узел подвешивания продольнонесущего тросса на гибкой поперечине НЭ 328.00.00.00 | шт. | 32 | 2063,43 | 66029,76 |  |  |
| 37 | Изолятор ИП-2 НЭ 064.00.00.00 | шт. | 30 | 1256,37 | 37691,10 |  |  |
| 38 | Хомут Д-60 30.40.00-03 | шт. | 10 | 752,44 | 7524,40 |  |  |
| 39 | Хомут консоли кронштейна 731.01.300В | шт. | 5 | 2903,81 | 14519,05 |  |  |
| 40 | Хомут консоли Д-377 731.01.300А-10 | шт. | 5 | 2706,03 | 13530,15 |  |  |
| 41 | Хомут опоры Д-377 13.00.00-10 | шт. | 14 | 1920,87 | 26892,18 |  |  |
| 42 | Узел подвешивания продольно несущего троса к кронштейну Д-60 НЭ 354.00.00.00 | шт. | 10 | 2112,35 | 21123,50 |  |  |
|  | Итого по смете |  |  |  | 2778054,41 |  |  |
|  | Итого по смете с учетом коэффициента дефлятора K= 1,0137*1,0108 |  |  |  | 2846527,78 |  |  |
|  | НДС (20%) |  |  |  | 569305,56 |  |  |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта с НДС |  |  |  | 3415833,34 |  |  |