ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

Выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по переулку Улежникова на участке от улицы Комсомольской до улицы Пролетарской

| N п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб. | Страна происхождения оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 «Капитальный ремонт контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по переулку Улежникова на участке от улице Комсомольской до улицы Пролетарской» |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж провода двойного при: продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м | км | 2,1 | 101666,59 | 213499,83 |  |
| 2 | Демонтаж троса продольно-несущего | км | 4,5 | 19276,22 | 86742,99,93 |  |
| 3 | Демонтаж узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 8 | 968,7 | 7759,62 |  |
| 4 | Демонтаж узла подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне | узел | 80 | 1275,05 | 114754,74 |  |
| 5 | Демонтаж пересечения контактных проводов троллейбуса с контактными проводами троллейбуса | узел | 50 | 6227,63 | 24910,5 |  |
| 6 | Демонтаж струнки скользящей | шт | 96 | 634,23 | 60885,95 |  |
| 7 | Демонтаж криводержателя | шт | 12 | 2023,78 | 24285,36 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж провода двойного при: продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м | км | 2,1 | 254166,49 | 533749,63 |  |
| 9 | Монтаж пересечения контактных проводов троллейбуса с контактными проводами троллейбуса | шт | 4 | 15569,06 | 62276,23 |  |
| 10 | Монтаж троса продольно-несущего | км | 4,5 | 48190,75 | 216857,55 |  |
| 11 | Монтаж узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 8 | 2421,76 | 19374,08 |  |
| 12 | Монтаж узла подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне | узел | 90 | 3187,63 | 286886,85 |  |
| 13 | Установка дорожных знаков со светоотражающей поверхностью на растяжке на 2-х креплениях | 100 шт | 1,2 | 185641,53 | 222769,83 |  |
| 14 | Демонтаж дорожных знаков | 100 шт | 1,2 | 66672,88 | 80007,45 |  |
| 15 | Монтаж кронштейна одностороннего троллейбусного. Для комплекта изоляторов КТП. | шт | 45 | 5514,17 | 248137,48 |  |
| 16 | Монтаж криводержателя | шт | 12 | 5059,45 | 60713,41 |  |
| 17 | Монтаж струнки скользящей | шт | 96 | 1585,57 | 152214,85 |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Провод (трос) ПС-35 Д7,5 оцин | м | 4500 | 51,82 | 23190,00 |  |
| 19 | Пересечение УТП НЭ 430.00.00.00 | шт | 4 | 128535,4 | 514141,60 |  |
| 20 | Подвес троллейбусный скользящий НЭ 301.00.00.00 | шт | 96 | 2906,43 | 279017,28 |  |
| 21 | Изолятор И-1,2 НЭ 017.00.00.00А | шт | 70 | 1914,42 | 134009,40 |  |
| 22 | Держатель кривой КД 25/45 727.00.000 | шт | 12 | 17812,75 | 213753 |  |
| 23 | Узел подвешивания продольно несущего троса на гибкой поперечене НЭ 328.00.00.00 | шт | 8 | 2749,8 | 21998,40 |  |
| 24 | Узел подвешивания продольнонесущего троса к кронштейну д-60 НЭ 354.00.00.00 | шт | 90 | 2802,01 | 252180,9 |  |
| 25 | Комплект изоляторов КТП (втулка 731.01.302А+2 шайбы 731.01.303А) | шт | 45 | 3926,03 | 176671,35 |  |
|  | Итого по смете |  |  |  | 4 240 778,28 |  |
|  | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения, 3% |  |  |  | 127 223,35 |  |
|  | Итого с непредвиденными затратами |  |  |  | 4 368 001,63 |  |
|  | НДС – 20% |  |  |  | 873 600,33 |  |
|  | Итого с НДС |  |  |  | 5 241 601,96 |  |
|  | Итого с прогнозным коэффициентом К= 1,0172*1,0095 |  |  |  | 5 382 409,21 |  |